## 项目表
附表
峨山县第二批贫困地区农村饮水安全巩固提升项目表
序号 | 项目名称 | 项目所在县区 | 项目所在乡镇 | 项目所在村委会 | 项目涉及自然村组 | 总户数(户) | 总人口(人) | 其中 |  | 项目实施内容及投资 | [13 empty] | 其他费用 (万元) | 工程总投资 (万元) | 备注
[8 empty] | 建档立卡贫困户数(户) | 建档立卡贫困人口数(人) | 水源保护工程 | 分项投资 (万元) | 泵站 | 分项投资 (万元) | 净化消毒设备 | 分项投资 (万元) | 管网工程 | 分项投资 (万元) | 水池工程 | 分项投资 (万元) | 计量设施(套) | 分项投资 (万元) | 临时 工程 | 分项投资 (万元)
峨山县 | 17 | 1 | 7 | 14 | 44 | 1895 | 7548 | 333 | 1240 |  | 20.87 |  | 159.82 |  | 263.26 |  | 833.79 |  | 125.95 | 1008 | 9.1 |  | 14.26 | 232.02 | 1659.07
1 | 峨山县甸中镇小河村委会可甸吾、普牡丹、松山农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 甸中镇 | 小河村委会 | 普牡丹 | 38 | 144 | 4 | 15 | 新增取水口保护围栏30m，水源点保护警示牌1块。 | 0.88 | 新建20m²泵房1座，新增水泵1套，装机15KW，架设10KV高压线路800m，15KVA变压器1座。 | 38.67 | / | 0 | 输水主管、村内配水管网改造合计7060m，均采用涂塑钢管，规格为DN40～DN80。 | 73.47 | 新建50m³水池1座，300m³水池1座。 | 6.62 | 0 | 0 | 临时工程 | 1.21 | 16.86 | 137.71
[5 empty] | 可甸吾、松山 | 93 | 332 | 5 | 22
2 | 峨山县双江街道桃李村委会石林农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 双江街道 | 桃李村委会 | 桃李村委会全村11个组 | 520 | 2065 | 74 | 302 | / | 0 | / | 0 | 新增4m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 10.31 | 输水主管、村内配水管网改造合计13890m，均采用涂塑钢管，规格为DN100～DN20 | 145.47 | 新建600m³水池1座，300m³水池1座 | 32.9 | 0 | 0 | 临时工程 | 1.89 | 25.77 | 216.34
3 | 峨山县塔甸镇嘿腻村委会嘿腻、旧札、丫六得、期得冲、峨甲莫农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 塔甸镇 | 嘿腻村委会 | 嘿腻、旧札、丫六得、期得冲、峨甲莫 | 192 | 763 | 36 | 132 | 新增水源点保护警示牌1块 | 0.28 | / | 0 | 新增10m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 13.23 | 输水主管、村内配水管网改造合计2760m，均采用涂塑钢管，规格为DN100～DN50 | 38.44 | 新建100m³水池1座 | 6.42 | 221 | 1.64 | 临时工程 | 0.6 | 8.88 | 69.49
4 | 峨山县塔甸镇瓦哨宗村委会瓦哨宗二、三、五组农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 塔甸镇 | 瓦哨宗村委会 | 瓦哨宗二、三、五组 | 129 | 929 | 34 | 113 | 取水围栏长100m，水源警示牌1块 | 2.29 | 架设100m10KV高压线路 | 0.6 | 新增15m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 15.18 | 村内配水管网改造合计13127m，均采用涂塑钢管，规格为DN20～DN50 | 49.22 | / | 0 | 308 | 2.28 | 临时工程 | 0.7 | 9.13 | 79.4
5 | 峨山县岔河乡文山村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 岔河乡 | 文山村委会 | 清香组、文老组、文新组、友竹、中镇、双安、禾嘉 | 246 | 874 | 59 | 208 | / | 0 | / | 0 | 新增10m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 18.63 | 村内配水管网改造合计18610m，均采用涂塑钢管，规格为DN80～DN20 | 139.03 | 新建50m³、100m³、150m³水池1座 | 26.54 | 0 | 0 | 临时工程 | 1.84 | 24.19 | 210.23
6 | 峨山县双江街道小法那村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 双江街道 | 小法那村委会 | 大法那、小法那 | 84 | 326 | 19 | 79 | / | 0 | / | 0 | 新增4m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 10.1 | 村内配水管网改造合计11414m，均采用涂塑钢管，规格为DN25～DN50 | 30.55 | 新建100m³水池1座、50m³水池1座 | 10.52 | 0 | 0 | 临时工程 | 0.61 | 8.04 | 59.82
7 | 峨山县化念镇大巴格村委会大巴格村委会农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 化念镇 | 大巴格村委会 | 大巴格组、那哈组 | 42 | 134 | 13 | 46 | / | 0 | / | 0 | 新增2m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 9.6 | 村内配水管网改造合计5845m，均采用涂塑钢管，规格为DN20～DN50 | 20.88 | 新建50m³水池1座、20m³水池1座 | 8.41 | 41 | 0.15 | 临时工程 | 0.49 | 7.39 | 46.92
8 | 峨山县富良棚乡李家村农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 富良棚乡 | 富良棚村委会 | 李家村 | 31 | 136 | 5 | 15 | 取水围栏长100m，水源警示牌1块 | 5.34 | 新建泵房1座新增水泵1套 | 9.27 | 新建水厂工程，配套设施，新增5m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 38.16 | 新建DN40、DN50、DN100涂塑钢管851m | 4.82 | / | 0 | / | 0 | 临时工程 | 0.58 | 11.33 | 69.5
9 | 峨山县富良棚乡本扎村农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 富良棚乡 | 富良棚村委会 | 本扎村 | 33 | 134 | 8 | 24 | 取水围栏长100m，水源警示牌1块 | 5.96 | / | 0 | 新建水厂工程，配套设施，新增5m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 38.16 | 新建DN50、DN100涂塑钢管100m | 0.61 | 新建50m³水池1座 | 3.21 | / | 0 | 临时工程 | 0.48 | 9.52 | 57.94
10 | 峨山县甸中镇镜湖小组农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 甸中镇 | 镜湖村委会 | 镜湖 | 131 | 412 | 25 | 92 | 新增取水口保护围栏80m，水源点保护警示牌1块 | 3.55 | / | 0 | / | 0 | 村内配水管网改造合计6205m，均采用涂塑钢管，规格为DN25～DN65 | 41.33 | 新建50m³水池1座、2m³进水池1座 | 3.51 | 46 | 0.54 | 临时工程 | 0.49 | 9.49 | 58.91
11 | 峨山县甸中镇钱家小组农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 甸中镇 | 大寨村委会 | 钱家 | 39 | 131 | 6 | 23 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | 引水主管7956m，采用涂塑钢管，规格为DN50 | 55.75 | / | 0 | 48 | 0.56 | 临时工程 | 0.56 | 10.85 | 67.72
12 | 峨山县小街街道大滩子小组农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 小街街道 | 大维堵村委会 | 大滩子小组 | 40 | 166 | 17 | 64 | / | 0 | 新建泵站，水泵位于井内，井用潜水泵泵型100QJ3,2-230/34，设计流量3m³/h，扬程230m，功率4KW，安装50KVA变压器一台，同时配套其他附件及新建9㎡泵房一间 | 45.28 | 新建水厂，配套措施，新增2m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 16.86 | 提水主管、村内配水管网改造合计6029m，均采用涂塑钢管，规格为DN65～DN20 | 41.7 | 新建50m³水池2座 | 7.18 | 40 | 0.44 | 临时工程 | 1.1 | 22.55 | 135.11
13 | 峨山县小街街道小维堵小组农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 小街街道 | 大维堵村委会 | 小维堵小组 | 37 | 163 | 4 | 17 | / | 0 | 新建泵站，水泵位于井内，井用潜水泵泵型100QJ3,2-230/34，设计流量3m³/h，扬程230m，功率4KW，安装30KVA变压器一台，同时配套其他附件及新建9㎡泵房一间 | 44.82 | 新建水厂，配套措施，新增2m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 16.86 | 提水主管、村内配水管网改造合计2382m，均采用涂塑钢管，规格为DN65～DN20 | 14.01 | 新建50m³水池1座 | 3.59 | 37 | 0.4 | 临时工程 | 0.79 | 16.63 | 97.1
14 | 峨山县小街街道小海洽小组农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 小街街道 | 牛白甸社区 | 小海洽小组 | 88 | 289 | 8 | 26 | 取水围栏长30m，水源警示牌1块 | 0.81 | 对原泵站进行改造，水泵为自吸式吸水，选用不锈钢立式多级泵SLG8-12，设计流量6m³/h，扬程120m，功率4KW；安装80KVA变压器一台，同时配套其他附件 | 21.18 | 新建水厂，配套措施，新增4m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 19.98 | 提水主管、村内配水管网改造合计9642m，均采用涂塑钢管，规格为DN80～DN20 | 88.11 | 新建50m³水池1座 | 3.59 | 90 | 0.98 | 临时工程 | 1.32 | 22.62 | 158.59
15 | 峨山县小街街道维莫黑小组农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 小街街道 | 舍郎社区 | 维莫黑小组 | 49 | 178 | 6 | 20 | 取水围栏长60m，水源警示牌1块 | 1.74 | / | 0 | 新建水厂，配套措施，新增4m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 24.26 | 输水主管、村内配水管网改造合计9928m，均采用涂塑钢管，规格为DN50～DN20 | 66.5 | 新建100m³水池1座 | 6.79 | 83 | 0.91 | 临时工程 | 0.99 | 19.89 | 121.08
16 | 峨山县富良棚乡茂林村 农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 富良棚乡 | 富良棚村委会 | 茂林村 | 40 | 153 | 4 | 17 | 水源警示牌1块 | 0.02 | / | 0 | 新增2m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 15.28 | 新建DN40mm内涂塑钢管1401m | 7.08 | / | 0 | 40 | 0.51 | 临时工程 | 0.25 | 3.34 | 26.48
17 | 峨山县富良棚乡下厂村、小龙潭村农村饮水安全巩固提升工程 | 峨山县 | 富良棚乡 | 迭舍莫、富良棚 | 下厂村、小龙潭村 | 63 | 219 | 6 | 25 | / | 0 | / | 0 | 新增2m³/h一体化净化、消毒设备1套 | 16.65 | 新建DN40、DN25涂塑钢管3411m | 16.82 | 新建5m³、100m³水池1座 | 6.67 | 54 | 0.69 | 临时工程 | 0.36 | 5.54 | 46.73